ANEXO II

MODELO PROPOSTA COMERCIAL

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Pregão Eletrônico n.º 01/2026 – Processo Licitatorio n.º 01/2026

# Objeto: Registro de preços para aquisição futura e parcelada de bolsas de colostomia, ileostomia, materiais para estomia e catéter uretral para atendimento das necessidades do Serviço Autônomo Municipal de Saúde de Ibitinga – SP.

| Item | Especificação técnica | Quant. | Marca | Valor unit. | Valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SISTEMA PLACA E BOLSA 2 PEÇAS DE 45 MM. Bolsa para estoma intestinal 2 peças, 45 mm, para colostomia/ileostomia confeccionada com 3 películas plásticas, constituída por EVA E PVDC, drenável; com plástico macio, atóxico e hipoalergênico; opaca, com tela microperfurada. Placa para estomia de resina sintética composta no mínimo por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica e polímeros elastoméricos; recortável de 13 mm até 45 mm; com adesivo microporoso de reforço e travamento fácil e seguro. Possuir acoplamento na placa com no mínimo 8 pontos de fixação. Caixa com 10 unidades. *EXCLUSIVA ME/EPP* | 360 |  | R$ | R$ |
| 2 | SISTEMA PLACA E BOLSA 2 PEÇAS DE 57 MM. Bolsa para estoma intestinal 2 peças, 57mm, para colostomia/ileostomia confeccionada com 3 películas plásticas, constituída por EVA E VDC, drenável; com plástico macio, atóxico e hipoalergênico; opaca, com tela microperfurada. Placa para estomia de resina sintética composta no mínimo por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica e polímeros elastoméricos; recortável de 13 mm até 57 mm; com adesivo microporoso de reforço e travamento fácil e seguro. Possuir acoplamento na placa com no mínimo 8 pontos de fixação. Caixa com 10 unidades. *EXCLUSIVA ME/EPP* | 720 |  | R$ | R$ |
| 3 | CONJUNTO DE PLACA E BOLSA PARA UROSTOMIA. Sistema duas peças, sendo placa flexível de 45mm, com flange de baixo perfil, possuindo sistema de travamento fácil e seguro, com no mínimo 8 pontos de fixação. Conter barreira de resina sintetica, composta por no mínimo gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica, com suporte adesivo hipoalergenico. Bolsa coletora drenável, com válvula anti-refluxo e torneira para drenagem. Caixa com 10 unidades. *EXCLUSIVA ME/EPP* | 600 |  | R$ | R$ |
| 4 | BOLSA DE COLOSTOMIA E ILEOSTOMIA, RECORTAVEL 19-64MM; tipo sistema de fechamento em cauda por sobreposição dos fechos plásticos, sem clipe, opaca, com filtro acoplado, com revestimento em não tecido, com bolso para bloqueio que encobre a aba, com válvula anti-refluxo para proteção do filtro, barreira, formato anatômico, composta por no mínimo hidrocoloides ou gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica, borracha de etileno polipropileno, polímeros elastoméricos. Reforço com adesivo acrílico nas bordas além da resina. Caixa com 10 unidades. *EXCLUSIVA ME/EPP* | 500 |  | R$ | R$ |
| 5 | BOLSA DE COLOSTOMIA E ILEOSTOMIA, RECORTAVEL 19-64MM; tipo sistema de fechamento por clamp, opaca, formato anatômico, composta por no mínimo hidrocoloides ou gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica, borracha de etileno polipropileno, polímeros elastoméricos. Reforço com adesivo acrílico nas bordas além da resina. Caixa com 10 unidades. *EXCLUSIVA ME/EPP* | 800 |  | R$ | R$ |
| 6 | BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL CONVEXA, com barreira protetora de pele flexível composta por no minimo dois hidrocoloides (carboximetilcelulose sódica e pectina) e polisobutileno, borda de apoio delgada (1cm) e flexível com a mesma composição da barreira, recortável de 20 - 43mm. Convexidade com 7mm de profundidade e diâmetro de pressão de 50mm. Dupla camada de filme plástico interno com fenda em "S" e Filtro com sistema de proteção contra a umidade na parte superior da bolsa. Painel de conforto bilateral composto por polietileno linear de baixa densidade (LLDPE) e janela de visualização para inspeção do estoma. Fechamento por intertravamento de estruturas plásticas em formato de cogumelos de baixo perfil, de fácil higienização, canal de drenagem com tiras de polipropileno e aba para fechamento e auxilio para drenagem. Caixa com 10 unidades. *EXCLUSIVA ME/EPP* | 300 |  | R$ | R$ |
| 7 | SISTEMA PLACA E BOLSA 2 PEÇAS DE 70 MM. Bolsa para estoma intestinal 2 peças, 70mm, para colostomia/ileostomia confeccionada com 3 películas plásticas, constituída por EVA E VDC, drenável; com plástico macio, atóxico e hipoalergênico; opaca, com tela microperfurada; com pressão; 8 pontos de fixação. Placa para estomia de resina sintética composta por no minimo gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica e polímeros elastoméricos; recortável de 13 mm até 70 mm; com adesivo micorporoso de reforço. Caixa com 10 unidades. *COTA PRINCIPAL* | 2.430 |  | R$ | R$ |
| 8 | SISTEMA PLACA E BOLSA 2 PEÇAS DE 70 MM. Bolsa para estoma intestinal 2 peças, 70mm, para colostomia/ileostomia confeccionada com 3 películas plásticas, constituída por EVA E VDC, drenável; com plástico macio, atóxico e hipoalergênico; opaca, com tela microperfurada; com pressão; 8 pontos de fixação. Placa para estomia de resina sintética composta por no minimo gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica e polímeros elastoméricos; recortável de 13 mm até 70 mm; com adesivo micorporoso de reforço. Caixa com 10 unidades. *EXCLUSIVA ME/EPP* | 810 |  | R$ | R$ |
| 9 | KIT BOLSA INTESTINAL E PLACA PLANA 57MM. Barreira de Resina Sintética, altamente absorvível e durável, adesividade e proteção periestoma. Base Adesiva com infusão de Ceramidas, plana, com flange de 57 mm, recortável de 13 a 44mm. Com adesivo hipoalergênico, flexível e gás-permeável. Flange flotante de baixo perfil com ponto de fechamento central. Encaixe sem pressão abdominal, Bolsa coletora drenável para estoma intestinal flange de 57mm, composta por filme plástico, silencioso e anti-odor, opaca, tela protetora não aderente, flange com abas para encaixe do cinto, exclusivo fechamento integrado por conectores plásticos, com filtro desodorizante para gases. Caixa com 10 unidades. *EXCLUSIVA ME/EPP* | 420 |  | R$ | R$ |
| 10 | KIT BOLSA INTESTINAL E PLACA CONVEXA 57MM. Base Adesiva de Resina Sistética com infusão de Ceramidas, Convexidade macia e flexível, com flange de 57 mm, recortável de 13 à 38mm. Adesivo flexível e gás-permeável. Flange flotante de baixo perfil com ponto de fechamento central. Encaixe sem pressão abdominal. Bolsa coletora drenável para estoma intestinal flange de 57mm, composta por filme plástico, silencioso e anti-odor, transparente, tela protetora não aderente, flange com abas para encaixe do cinto, exclusivo fechamento integrado por conectores plásticos com filtro desodorizante para gases. Caixa com 10 unidades. *EXCLUSIVA ME/EPP* | 260 |  | R$ | R$ |
| 11 | KIT BOLSA INTESTINAL E PLACA CONVEXA 57MM. Base Adesiva de Resina Sistética com infusão de Ceramidas, Convexidade macia e flexível, com flange de 57 mm, pré cortada em 32mm. Adesivo flexível e gás-permeável. Flange flotante de baixo perfil com ponto de fechamento central. Encaixe sem pressão abdominal. Bolsa coletora drenável para estoma intestinal flange de 57mm, composta por filme plástico, silencioso e anti-odor, transparente, tela protetora não aderente, flange com abas para encaixe do cinto, exclusivo fechamento integrado por conectores plásticos com filtro desodorizante para gases. Caixa com 10 unidades. *EXCLUSIVA ME/EPP* | 420 |  | R$ | R$ |
| 12 | KIT BOLSA INTESTINAL E PLACA PLANA 70MM. Barreira de Resina Sintética, altamente absorvível e durável, adesividade e proteção periestoma. Base Adesiva com infusão de Ceramidas, plana, com flange de 70 mm, recortável de 13 a 57mm. Com adesivo hipoalergênico, flexível e gás-permeável. Flange flotante de baixo perfil com ponto de fechamento central. Encaixe sem pressão abdominal, Bolsa coletora drenável para estoma intestinal flange de 70mm, composta por filme plástico, silencioso e anti-odor, opaca, tela protetora não aderente, flange com abas para encaixe do cinto, exclusivo fechamento integrado por conectores plásticos, com filtro desodorizante para gases. Caixa com 10 unidades. *COTA PRINCIPAL* | 750 |  | R$ | R$ |
| 13 | KIT BOLSA INTESTINAL E PLACA PLANA 70MM. Barreira de Resina Sintética, altamente absorvível e durável, adesividade e proteção periestoma. Base Adesiva com infusão de Ceramidas, plana, com flange de 70 mm, recortável de 13 a 57mm. Com adesivo hipoalergênico, flexível e gás-permeável. Flange flotante de baixo perfil com ponto de fechamento central. Encaixe sem pressão abdominal, Bolsa coletora drenável para estoma intestinal flange de 70mm, composta por filme plástico, silencioso e anti-odor, opaca, tela protetora não aderente, flange com abas para encaixe do cinto, exclusivo fechamento integrado por conectores plásticos, com filtro desodorizante para gases. Caixa com 10 unidades. *EXCLUSIVA ME/EPP* | 250 |  | R$ | R$ |
| 14 | KIT BOLSA INTESTINAL E PLACA CONVEXA 44MM. Base Adesiva de Resina Sistética com infusão de Ceramidas, Convexidade macia e flexível, com flange de 44 mm, recortável de 13 à 25mm. Adesivo flexível e gás-permeável. Flange flotante de baixo perfil com ponto de fechamento central. Encaixe sem pressão abdominal. Bolsa coletora drenável para estoma intestinal flange de 44mm, composta por filme plástico, silencioso e anti-odor, opaca, tela protetora não aderente, flange com abas para encaixe do cinto, exclusivo fechamento integrado por conectores plásticos com filtro desodorizante para gases. Caixa com 10 unidades. *EXCLUSIVA ME/EPP* | 420 |  | R$ | R$ |
| 15 | KIT BOLSA INTESTINAL E PLACA CONVEXA 70MM. Base Adesiva de Resina Sistética com infusão de Ceramidas, Convexidade macia e flexível, com flange de 70 mm, recortável de 13 à 51mm. Adesivo flexível e gás-permeável. Flange flotante de baixo perfil com ponto de fechamento central. Encaixe sem pressão abdominal. Bolsa coletora drenável para estoma intestinal flange de 70mm, composta por filme plástico, silencioso e anti-odor, opaca, tela protetora não aderente, flange com abas para encaixe do cinto, exclusivo fechamento integrado por conectores plásticos com filtro desodorizante para gases. Caixa com 10 unidades. *EXCLUSIVA ME/EPP* | 420 |  | R$ | R$ |
| 16 | CONJUNTO BASE + BOLSA DE COLOSTOMIA INTESTINAL - PLANA: 102MM. Conjunto de colostomia intestinal composto por Base Adesiva de Resina Sintética, Plana, sem Pressão Abdominal, com Flange Flotante de 102mm, Recortável até 89mm, com Adesivo Hipoalergênico e Bolsa para Estoma Intestinal, Drenável, Transparente, com Flange de 102mm, e Sistema integrado de fechamento por conectores plásticos integrados, Caixa com 10 unidades. *EXCLUSIVA ME/EPP* | 300 |  | R$ | R$ |
| 17 | BOLSA DE ESTOMIA INTESTINAL PEDIÁTRICA. Sistema de 1 peça, drenável, recortável até 51mm, transparente, com barreira de resina sintética Softflex e Tecnologia de Espaçamento de Ar -TEA, sem orifício inicial para recorte que permite melhor ajuste ao estoma de 1 ou 2 bocas com filtro e filme plástico com - e fechamento por conectores plásticos. Comprimento da bolsa de 18 cm. Caixa com 10 unidades. *EXCLUSIVA ME/EPP* | 900 |  | R$ | R$ |
| 18 | BOLSA NEONATAL SISTEMA DE 1 PEÇA com dupla função: intestinal ou urinária, podendo ser utilizada com ou sem válvula de drenagem com barreira de resina sintética SoftFlex plana, recortável até 35 X 22 mm, encaixe sem pressão abdominal e fechamento individual. Comprimento da bolsa 16,5 cm. Caixa com 15 unidades. *EXCLUSIVA ME/EPP* | 660 |  | R$ | R$ |
| 19 | CATETER URETRAL HIDROFÍLICO, pronto para o uso, masculino, calibre CH 12 Cateter composto por tubo confeccionado com aditivos hidrofílicos em sua composição, a base de elastômero POBE, sem qualquer revestimento hidrofílico de PVP (Polivinilpirrolidona) ou outro material. Que não seja pegajoso e/ou aderente quando seco. Flexível com orifícios polidos e conector plástico. Contendo sachê de água estéril visível na embalagem com marcador digital para rompimento do sachê sem necessidade de enrolar para sua abertura garantindo que o líquido não extravase para o meio externo, e manga de proteção adicional ao cateter para o cateterismo preciso e sem toque. Embalagem segura e transparente, não metálica, que não ofereça riscos de ferimentos ao usuário/profissional, que promova barreira antimicrobiana e abertura asséptica, com orifício de suporte para o dedo, a embalagem não deve ser usada com a finalidade de manga de proteção, reduzindo risco de contaminação e facilitando a inserção. Produto esterilizado por óxido de etileno e de uso único. Caixa com 30 unidades. *EXCLUSIVA ME/EPP* | 2500 |  | R$ | R$ |
| 20 | CATÉTER HIDROFÍLICO de pronto uso adulto versão pocket, na versão masculina, para cateterismo intermitente limpo (CIL), de uso único, com ponta introdutória e manga de proteção, livre de toque, Confeccionado em PVC (Policloreto de Vinila), com revestimento hidrofílico PVP (Poli-N-vinilpirrolidona), elastômero termoplástico, polietileno de baixa densidade, filme de poliuretano. Não possui látex, livre de ftalatos. Foi projetado para ser uniformemente lubrificado, facilitando sua inserção. Tamanho 12 FR com 40 cm de comprimento. Caixa com 30 unidades. *COTA PRINCIPAL* | 2250 |  | R$ | R$ |
| 21 | CATÉTER HIDROFÍLICO de pronto uso adulto versão pocket, na versão masculina, para cateterismo intermitente limpo (CIL), de uso único, com ponta introdutória e manga de proteção, livre de toque, Confeccionado em PVC (Policloreto de Vinila), com revestimento hidrofílico PVP (Poli-N-vinilpirrolidona), elastômero termoplástico, polietileno de baixa densidade, filme de poliuretano. Não possui látex, livre de ftalatos. Foi projetado para ser uniformemente lubrificado, facilitando sua inserção. Tamanho 12 FR com 40 cm de comprimento. Caixa com 30 unidades. *EXCLUSIVA ME/EPP* | 750 |  | R$ | R$ |
| 22 | PÓ PROTETOR que absorve a umidade da pele periestomal lesionada, formando uma barreira protetora que auxilia na regeneração da pele melhora a fixação dos dispositivos para estomia. Composto por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica. Embalagem com no mínimo 26g. *EXCLUSIVA ME/EPP* | 50 |  | R$ | R$ |
| 23 | BARREIRA PROTETORA DE PELE em pasta, maleável para selar e nivelar as irregularidades da pele peristomal, composta por no mínimo pectina, Carboximetilcelulose sódica e álcool. Tubo de no mínimo 56g. *EXCLUSIVA ME/EPP* | 50 |  | R$ | R$ |
| 24 | ANÉIS PLANOS DE HIDROCOLÓIDE com Ceramidas, barreira de resina sintética Flextend M, barreira protetora de pele, flexível e adaptável, indicada para proteção e nivelamento da pele e para prevenção de vazamento de efluentes. Pode ser cortado, esticado ou sobreposto para melhorar o ajuste e adaptação, aumentando a durabilidade do equipamento coletor. Podem ser utilizados sob barreiras de pele, adesivos ou em combinação com a pasta. Diâmetro externo de 48mm e espessura de 2,3 mm. Caixa com 10 unidades. *EXCLUSIVA ME/EPP* | 500 |  | R$ | R$ |
| 25 | LENÇO BARREIRA, película protetora de pele composta por, no mínimo, copolímero de metacrilato. Apresentação: caixa com 100 unid., lenço de uso único, embalado individualmente em sachê de alumínio, para proteção da pele exposta ao conteúdo intestinal, urinário e adesivo. *EXCLUSIVA ME/EPP* | 50 |  | R$ | R$ |
| 26 | LENÇO UMEDECIDO POR COMPOSTO 100% SILICONE (dixiloxane, octamethyltrisiloxano), de uso tópico, removedor de qualquer tipo de adesivo, como equipamentos de estomia (bases adesivas e adjuvantes), fitas adesivas, películas, hidrocoloides e todos os curativos que permaneçam aderidos à pele, livre de álcool e fragrâncias, atraumático. Produto sem impactos ambientais, dentro das normas internacionais de restrição de substâncias. Embalado individualmente e não estéril. Caixa com 30 unidades. *EXCLUSIVA ME/EPP* | 50 |  | R$ | R$ |
| 27 | CINTO PARA SUPORTE DE BOLSA DE OSTOMIA uso adulto confeccionado em material elástico, ajustável e lavável. *EXCLUSIVA ME/EPP* | 50 |  | R$ | R$ |
| 28 | ANÉIS PLANOS DE HIDROCOLÓIDE, barreira de resina sintética Flextend M de hidrocolóide, com filme liberador em polietileno de média densidade e o separador em papel revestido por polietileno de baixa densidade. Barreira protetora de pele flexível e adaptável, indicada para proteção e nivelamento da pele e para prevenção de vazamento de efluentes. Pode ser utilizado também em forma de tira. Tamanho de 98 mm de diâmetro externo. *EXCLUSIVA ME/EPP* | 500 |  | R$ | R$ |
| 29 | BOLSA DE UROSTOMIA 1 Peça Soft Convex CeraPlus™️ Ultra-transparente. Barreira com adesivo gás permeável, infusão de ceramidas e convexidade macia e flexível recortável de 13 a 38mm. Possui válvula de drenagem emborrachada com regulagem de jato, com forma aerodinâmica, que auxilia a melhorar o conforto. Bolsa possui sistema anti-refluxo multi câmaras, projetadas para facilitar a distribuição uniforme da urina, tornando o perfil da bolsa mais fino. *EXCLUSIVA ME/EPP* | 300 |  | R$ | R$ |
| 30 | BOLSA DE COLOSTOMIA E ILEOSTOMIA, RECORTAVEL 19-64MM; tipo sistema de fechamento por clamp, transparente, formato anatômico, composta por no mínimo hidrocolóide ou gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica, borracha de etileno polipropileno, polímeros elastoméricos. Reforço com adesivo acrílico nas bordas além da resina. Caixa com 10 unidades. *EXCLUSIVA ME/EPP* | 300 |  | R$ | R$ |
| 31 | SISTEMA PLACA E BOLSA 2 PEÇAS DE 45 MM CONVEXA. Bolsa para estoma intestinal 2 peças, 45mm, para colostomia/ileostomia confeccionada com 3 películas plásticas, constituída por EVA E PVDC, drenável; com plástico macio, atóxico e hipoalergênico; opaca, com tela microperfurada. Placa Convexa para estomia de resina sintética composta no mínimo por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica e polímeros elastoméricos; com adesivo microporoso de reforço e travamento fácil e seguro. Possuir acoplamento na placa com no mínimo 8 pontos de fixação. Caixa com 10 unidades. *EXCLUSIVA ME/EPP* | 500 |  | R$ | R$ |
| 32 | KIT BOLSA INTESTINAL E PLACA PLANA 44MM. Barreira de Resina Sintética, altamente absorvível e durável, adesividade e proteção periestoma. Base Adesiva com infusão de Ceramidas, plana, com flange de 44mm. Com adesivo hipoalergênico, flexível e gás-permeável. Flange flotante de baixo perfil com ponto de fechamento central. Encaixe sem pressão abdominal, Bolsa coletora drenável para estoma intestinal flange de 44mm, composta por filme plástico, silencioso e anti-odor, opaca, tela protetora não aderente, flange com abas para encaixe do cinto, exclusivo fechamento integrado por conectores plásticos, com filtro desodorizante para gases. Caixa com 10 unidades. *EXCLUSIVA ME/EPP* | 500 |  | R$ | R$ |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA |  |  | R$ |  |  |  |

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

DECLARO que esta proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. (Lei Federal n.º 14.133, art. 63, § 1º).

DADOS DO PROPONENTE:

Razão social:

CNPJ:						Inscrição Estadual:

Endereço completo:

Telefone:						E-mail:

Responsável pela assinatura do Contrato:

Nome Completo: _____________________________________________________

Cargo (ex.: Sócio administrador, procurador, etc.): ___________________________

CPF: _______________________		RG: ____________________________

E-mail institucional: __________________________________________________

E-mail pessoal: ______________________________________________________

Telefone: (____) ________________

### ANEXO III

MODELO ARQUIVO DECLARAÇÕES (FASE HABILITAÇÃO)

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 01/2026

Eu ___________________ (nome completo), representante legal da empresa _____________________ (denominação da pessoa jurídica), participante do PREGÃO ELETRÔNICO n.º 01/2026, do Serviço Autônomo Municipal de Saúde de Ibitinga, DECLARO, sob as penas da lei:

a) Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/21, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz;

b) Que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, inclusive condenação judicial na proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, transitada em julgada ou não desafiada por recurso com efeito suspensivo, por ato de improbidade administrativa, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

c) Que não se encontra declarada inidônea, nem suspensa ou impedida de licitar e contratar com a Administração Pública;

d) Que observou e atende plenamente aos requisitos previstos aos parágrafos §1º, §2º, §3º do art. 4º da Lei Federal n.º 14.133/21 (aplicável a ME/EPP);

e) Que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para  atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na CF/88, leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificação;

f) Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social;

g) Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degrandante ou forçado, observando o disposto nos incisos II e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da CF/88;

h) Que, em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar n.º 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento estabelecido em seus arts. 42 a 49.

i) Exclusivamente para o Microempresário Individual, Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte: a licitante não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, cujos termos declara conhecer na íntegra.

j) DECLARO atendimento exato ao disposto no edital independente de sua descrição detalhada nesta proposta.

Local da empresa, __de___________de 2026.

# Representante Legal/Procurador

(nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador)

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM O ÓRGÃO

Declaramos, para efeito de participação no processo licitatório pertinente ao Pregão Eletrônico n.° XX/2026, que o LICITANTE não tem conhecimento de que mantém relação de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com qualquer dirigente do Serviço Autônomo Municipal de Saúde de Ibitinga/SP, ou com qualquer agente público que desempenhe função na área de licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos fixados no art. 14, inc. IV, da Lei n.º 14.133/2021.

A presente declaração é feita sob as penas da Lei.

EMPRESA:

ENDEREÇO:

CNPJ/MF:

(local e data) ________________________, ____ de ___________ de 2026.

________________________________

Representante Legal da Empresa

ANEXO VII

## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(em papel timbrado da licitante)

ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR LICITANTES QUE SEJAM ME/EPP, NOS TERMOS DO EDITAL.

Eu, ___________________________________, portador do RG n.º _____________ e do CPF n.º _____________, representante legal do licitante ________________________ (nome empresarial), interessado em participar do Pregão Eletrônico n.º ___/___, Processo n.° ___/___, DECLARO, sob as penas da Lei, o seu enquadramento na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal n.° 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal.

(Local e data).

__________________________________

(Nome/assinatura do representante legal)