SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

CNPJ: 57.712.473/0001-39

CONSULTA DE PREÇOS/INSTRUÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

Telefone e Fax:

Solicitamos o orçamento de preços para o fornecimento dos seguintes serviços/produtos abaixo relacionados, até o dia 14/08. A respectiva proposta de preços somente será recebida até o dia acima especificado, por e-mail (compras@samsibitinga.sp.gov.br).

1 OBJETO: Aquisição futura e parcelada de tiras reagente e lancetas para testes de glicemia, conforme especificação e quantidades a seguir:

| Item | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VR UNIT | VR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400.000 | Unid | Tira reagente para teste de glicemia, confeccionada em plástico, com área reativa para determinação quantitativa de glicose, com leitura em monitor portátil. Entrega gratuita de 1000 aparelhos glicosímetros (com baterias e acessórios necessários para a sua utilização, em caso do aparelho das tiras não serem compatível com o atual. Ou No caso do aparelho ser compatível com as tiras atualmente fornecida, a empresa deverá fornecer 300 aparelhos gratuitamente. As tiras devem ser de calibragem fácil, com sensibilidade na faixa de 10mg/dl a 600 mg/dl, com uso de sangue capilar. A proposta deverá vir acompanhada de bula, ficha técnica, catálogo e etc., que demonstre as características mínimas exigidas. |  |  |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |

- JUSTIFICATIVA.

Aquisição para a distribuição aos usuários cadastrados no Programa de Controle de Diabetes da Rede Municipal de Saúde do Município de Ibitinga-SP

3. REGIME DE EXECUÇÃO.

Aquisições futuras e parceladas.

4. PRAZO DE ENTREGA

O prazo de entrega será de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data do recebimento de cada pedido.

5. FRETE, CARGA E DESCARGA

Por conta do fornecedor.

6. PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em 30, após a emissão da Nota Fiscal Eletrônica-nfe, depósito em conta corrente ou transferência bancária, devidamente atestada, pelo setor competente da autarquia.

7. APARELHO ATUAL

Atualmente o aparelho de glicose é o modelo GlucoLeader Enhance.

Validade da Proposta: ____________ dias. (no mínimo 60 dias)

Ibitinga/SP, _____ de __________ de 2026.

________________________________________

[nome da proponente]
[nome do representante legal]